GMINA FAŁKÓW

ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

Fałków, 04.07.2024r

Znak: ZP.271.1.2024.GLKS

ZAPYTANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

Zamawiający:

GMINA FAŁKÓW

ul.Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

# zaprasza do złożenia ofert na:

# „Modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego w postaci częściowej dobudowy trawiastej nawierzchni wraz z montażem automatycznego systemu nawadniania”

- Przedmiot zamówienia:

# Przedmiotem zamówienia jest modernizacja płyty głównej naturalnego boiska piłkarskiego położonego Fałkowie na działce nr 1185 poprzez:

# Część 1- Rozbudowę płyty trawiastego boiska piłkarskiego o dodatkową powierzchnię 20m x 105m, na sąsiadującej z obecnym boiskiem działce nr 1184 w tym:

- zdjęcie wierzchniej warstwy darniny w obmiarze 20m x 50m x 0,1m (100m3) wraz jej przesunięciem i rozplantowaniem w drugim (zaniżonym) końcu nieruchomości przeznaczonej pod budowaną płytę boiska

- przywóz ziemi do wyrównania nieruchomości w ilości 100m3 wraz jej rozplantowaniem w drugim (zaniżonym) końcu nieruchomości przeznaczonej pod budowaną płytę boiska

- wyprofilowanie i niwelacja terenu o powierzchni 20m x 105m

- przywóz ziemi urodzajnej w ilości 210m3 wraz jej rozplantowaniem, wyprofilowaniem na powierzchni 20m x 105m i grubości warstwy 10 cm

- wykonanie nawożenia pod zasiew o powierzchni 20m x 105m

- wykonanie obsiewu trawami odmian zarejestrowanych w Polsce przeznaczonych do

stosowania na boiska;

- wykonanie wałowania nawierzchni;

# Część 2 - Dostawa i montaż automatycznego systemu nawadniania płyty boiska trawiastego o powierzchni 65m x 105m, w tym:

# - dostawa i montaż głębinowej pompy wody ze sterowaniem (dobrane zasilanie systemu z istniejącej studni głębinowej)

# - dostawa i montaż automatycznych zraszaczy na płycie boiska oraz na obwodzie płyty boiska (poza liniami do gry); Zraszacze mają zapewnić nawodnienie płyty boiska o powierzchni 65m x 105m

- dostawa i montaż pełnej instalacji wodnej i sterującej z wszelkimi elementami rury, złączki, zawory, okablowanie itp.). Po wykonaniu rowków celem ułożenia rur, należy odtworzyć nawierzchnię trawiastą poprzez ułożenie zdjętej trawy lub nową trawą  z rolki

- dostawa i montaż sterowników

- dostawa i montaż czujników wilgotności/deszczu

System powinien działać autonomicznie zgodnie z ustalonym harmonogramem i uwzględniać warunki pogodowe (wilgotność)

Zasilanie systemu z istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej 10m za końcową linią boiska. Studnia zabezpieczona rurą fi 150 mm. Głębokość posadowienia dostarczanej pompy zasilającej 30m. Wydajność studni 12m3/h. Zamawiający zapewnia dostęp do studni oraz zasilanie pompy głębinowej zlokalizowane przy niej.

Sterowanie systemem nawodnienia z budynku szatni sportowej, zlokalizowanym 30m od linii bocznej boiska

- Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

- Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:

- posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

Zamawiający nie wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- posiadają potencjał techniczny

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia – niespełnienia.

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone.

4.2 Informacja na temat zakresu wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)	posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,

3)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto w postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty wykluczone na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone.

4.3 Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.	oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym

2.	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie,

3.	wykonawca przedstawił ofertę na usługę spełniającą wymagania Zamawiającego

Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. wymagań zostaną odrzucone.

- Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:

| Lp | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 pkt |

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

a)Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C min

P = -------------------------- x 100 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

Cbad

gdzie:  	C min – najniższa cena brutto spośród badanych ofert

C bad – cena brutto oferty badanej

C – liczba punktów badanej oferty w kryterium najniższa cena

- Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga, aby oferta sporządzona w języku polskim, zawierała następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego –zał nr 1, oryginał

- wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–zał nr 2, oryginał

- Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał nr 3, oryginał

- Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć:

- email: przetargi@falkow.pl, lub

- ePuap:  /k9684bpfuk/SkrytkaESP lub

- fax 447873506, lub

- złożyć osobiście / wysłać pocztą do siedziby zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków – sekretariat  (uwaga, oferta powinna wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie)

do dnia 09.07.2024 r.  do godz. 12.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Paweł Pękala, tel: 447873535, przetargi@falkow.pl – procedura zapytania ofertowego

Sebastian Stefanek, tel: 603844174 – sprawy techniczne

Uwaga:

Zamawiający jest administratorem danych osobowych uzyskanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- administratorem danych osobowych  jest  Gmina Fałków, ul. Zamkowa 18, 26-260 Fałków

- W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

- dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania do oceny postępowania i jej ewentualnej kontroli

- dane osobowe będą przechowywane, na czas realizacji i trwałości projektu

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

- w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

/-/ Henryk Konieczny

…………………………………

podpis zamawiającego

………………………………………………

(miejscowość, data)

………………………

nazwa i adres oferenta

Formularz ofertowy

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie cenowe dotyczące: „Modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego w postaci częściowej dobudowy trawiastej nawierzchni wraz z montażem automatycznego systemu nawadniania” składamy ofertę następującej treści:

- Oferujemy wykonania zamówienia na zasadach określonych w zapytaniu cenowym na poniższych warunkach:

- Część 1 - Rozbudowa płyty trawiastego boiska piłkarskiego o dodatkową powierzchnię 20m x 105m za kwotę ………….. zł netto

- Część 2 - Dostawa i montaż automatycznego systemu nawadniania płyty boiska trawiastego o powierzchni 65m x 105m, za kwotę ………….. zł netto

Łączna cena ofertowa netto……………….,zł,

tj brutto………………………..zł

(słownie brutto)…………………………………

- Termin wykonania zamówienia: do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

- Warunki płatności: zgodnie z umową

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym warunki.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

Załączniki do oferty:

  - ……………………………….

  - ……………………………….

……………………………….

Podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do Zapytania

.......................................................	                                              ………………………….

(pieczęć adresowa/dane Wykonawcy)                                                         miejscowość , dnia

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu pn. „Modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego w postaci częściowej dobudowy trawiastej nawierzchni wraz z montażem automatycznego systemu nawadniania”

dotyczące:

- posiadania odpowiedniego uprawnienia do wykonywania działalności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- posiadania potencjału technicznego

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................………

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Załącznik nr 3 do Zapytania

................................................		                              …………………………….

(pieczęć adresowa Wykonawcy)                                                                 miejscowość , dnia

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania pn. „Modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego w postaci częściowej dobudowy trawiastej nawierzchni wraz z montażem automatycznego systemu nawadniania”

o których mowa w  zaproszeniu do złożenia oferty - Warunki wykluczenia, gdyż:

- Nie jesteśmy powiązani z  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto oświadczamy że nie jesteśmy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 kodeksu karnego.

...............................................................................…

(podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Wzór umowy

# UMOWA Nr ZP.271.1.2024.GLKS

zawarta dnia  ....... w Fałkowie

pomiędzy:

Gminą Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63

w imieniu, której działa

Pan Henryk Konieczny - Wójt Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Anny Wajnberger

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą" o następującej treści:

- Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Fałków z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty  130 000,00 złotych

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja płyty głównej boiska piłkarskiego w postaci częściowej dobudowy trawiastej nawierzchni wraz z montażem automatycznego systemu nawadniania”

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają termin wykonania  przedmiotu  umowy:  do dnia ……….. r. tj 1 miesiąca od dnia podpisania umowy

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie wybraną ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej.

- Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o kosztorys uproszczony ofertowy stanowiący integralną część umowy wynosi:

brutto: …………………………. wraz z podatkiem Vat, słownie złotych brutto:………………

w tym:

a)	Część 1 - Rozbudowa płyty trawiastego boiska piłkarskiego o dodatkową powierzchnię 20m x 105m za kwotę ………….. zł netto

b)	Część 2 - Dostawa i montaż automatycznego systemu nawadniania płyty boiska trawiastego o powierzchni 65m x 105m, za kwotę ………….. zł netto

- Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w ust. 2.

- Wynagrodzenie za roboty budowlane obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w szczególności: koszty realizacji prac i obowiązków wymienionych w § 4 ust. 2.

- Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy o podatku VAT od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty.

- Przy wystawianiu faktury, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego).

- Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej lub faktur za każdą wykonaną część zamówienia.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót .

- Faktura będzie płatna przelewem na  konto Wykonawcy. Fakturę należy wystawić z następującymi danymi:

Nabywca/Odbiorca: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP : 658-187-20-63

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

  - Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a)  Jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o której mowa powyżej,

b)	Jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie  podmiotów prowadzonym od 01 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

11.3 W przypadku gdy rachunek bankowy  Wykonawcy  nie spełnia warunków określonych w pkt 11.2 pkt b) opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek  objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

  - przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca  proszony jest o poinformowanie Zamawiającego  o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże wykonawcy informację o numerze konta na platformie PEF.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy terenu robót,

  - dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie w/w składników w należytym stanie,

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, prawem budowlanym,  wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

  - organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

  - zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób postronnych oraz zapewnienie dozoru robót,

  - doprowadzenia do należytego stanu i porządku  terenu robót po wykonanych robotach,

  - dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w ich realizacji.

- Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych  materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest obowiązany informować Zamawiającego  o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformować o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

- Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń Zamawiającego, zgodnie
z obowiązującym prawem.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu 
i osobom trzecim w związku z  prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

- Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych   w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących  przepisów  prawnych.

§ 6

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu o terminie zakończenia robót i gotowości do ich odbioru końcowego

- Warunkiem zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich zakończenie

- W ciągu 14-tu dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Zamawiający dokona odbioru robót.

§ 7

RĘKOJMIA i GWARANCJA

- Okres gwarancji/rękojmi na wykonany system nawodnienia ustala się na 3 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 3 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Termin usunięcia usterek określi Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą.

§ 8

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad czy usterek,

  - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia.

- Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie.

§ 9

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności:

- Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  inwentaryzację robót wg stanu na dzień  odstąpienia,

- w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane.

§10

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności.

§ 11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Integralną część umowy stanowi: oferta Wykonawcy

§ 13

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że przekazał osobom fizycznym, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, informację o udostępnieniu tych danych osobowych obejmującą elementy treści wskazane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informację o której mowa w ust. 1 wszystkim osobom fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy

WYKONAWCA:                                                                ZAMAWIAJĄCY:

………………………………..				…………………………………